Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Березовского сельского поселения

Еланского муниципального района Волгоградской области

от «__»апреля 2017 г.                                                        №

Об утверждении Генеральной                                                                                                                            схемы санитарной очистки территории                                                                                                         населенных пунктов Березовского                                                                                             сельского поселения Еланского                                                                         муниципального района Волгоградской области

на 2017-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами благоустройства Бероезовского  сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Генеральную схему санитарной очистки территорий населенных пунктов  Березовского сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области на 2015-2020 годы, (прилагается).

- Разместить Настоящее постановление на официальном сайте администрации Березовского  сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области и подлежит обнародованию нормативного правового акта.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Березовского

сельского поселения  Еланского

муниципального района Волгоградской области

Приложение

к постановлению администрации

Березовского сельского поселения

Еланского муниципального района

Волгоградской области

от __.04.2017г. №

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА
очистки территорий населенных пунктов Березовского  сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области на 2017-2022годы

1. Область применения

Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов Березовского сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области на 2017-2022 годы определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки территорий населенного пункта, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки в границах муниципального образования.

2.Нормативные ссылки

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 № 155 (в редакции постановлений от 13.10.1997 № 1303; от 15.09.2000  № 694; от 01.02.2005 № 49) «Об утверждении Правил представления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»;
- Постановление Коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 № 7 «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации МДС 13-82000»;
- Постановление Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01 2003;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
- СанПиН 217 1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- СП 217 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СанПиН 217 722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Государственный стандарт Российской Федерации «Жилищно-коммунальные услуги «Общие технические условия (в редакции постановлений Госстандарта России от 19.06.2000 № 158-ст, от 22.07.2003 г. № 248-ст);

- ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
- Постановление  Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопросам от 11.10.1986 № 400/23-34 «Об утверждении типовых норм времени на работы по механизированной уборке и санитарному содержанию населенных мест»;
- Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденная Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12.07.1978 ;
- Приказ Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 № 13 «Об утверждении рекомендаций о нормировании труда работников предприятий внешнего благоустройства»;

-Приказ Министра коммунального хозяйства РСФСР от 13.01.1971 № 30 «О порядке определения норм накопления бытовых отходов»; 
- Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов

- «Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР» утвержденные 09.03.1982 заместителем Министра ЖКХ РСФСР.

3. Общие сведения по Березовскому сельскому поселению Еланского муниципального района Волгоградской области и природно-климатические условия

Березовское сельское поселение расположено в северо-восточной части Еланского муниципального района и граничит с Самойловским   муниципальным районом, а также с Терновским, Морецким сельскими поселениями  и Еланским городским поселением Еланского муниципального района Волгоградской области.

Административный центр – с. Березовка, расстояние от административного центра до г. Волгограда – 400 км, до районного центра р.п. Елань - 25км
  Общая площадь муниципального образования  18238 га. Численность населения, чел. –514чел.

Климат характеризуется резкой континентальностью, с  сухим жарким летом и холодной малоснежной зимой.

Среднегодовая роза ветров

| Румбы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость, % | 8 | 19 | 21 | 10 | 5 | 11 | 17 | 9 | 3 |

4. Существующее состояние и развитие поселения на перспективу

4.1. Численность населения муниципального образования  514 чел.

4.2. Исходные данные по благоустройству территорий муниципального образования

| № пп | Наименование сельского поселения | Численность жителей, чел. | Общая площадь населенного пункта земель, га | Этажность застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этажные |
|  | Березовское сельское поселение | 514 | 18238 | 206 |

4.3. Обеспеченность муниципального образования
объектами инфраструктуры

| Наименование объектов | количество |  |
| --- | --- | --- |
| ФАПы | 2 |  |
| Школы | 1 |  |
| Детские сады, ясли | 1 |  |
| ВУЗы, техникумы | 0 |  |
| Спортшколы | 0 |  |
| Магазины промтоварные |  |  |
| Магазины продовольственные | 2 |  |
| Супермаркет (универмаг) | 0 |  |
| Павильоны | 0 |  |
| Палатки (киоски) | 0 |  |
| Рынки | 0 |  |
| Складские помещения | 0 |  |
| Клубы, дома культуры | 1 |  |
| Библиотеки | 1 |  |
| Стадионы | 1 |  |
| Ремонт бытовой, радио и оргтехники | 0 |  |
| Ремонт и пошив одежды | 0 |  |
| Парикмахерские и косметические салоны | 0 |  |
| Гостиницы, общежития | 0 |  |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные) | 0 |  |
| Автомастерские | 0 |  |
| Автозаправочные станции | 0 |  |
| Пилорамы | 0 |  |
| Административные и другие учреждения, офисы | 1 |  |

Координаты руководителей, отвечающих за санитарную очистку,

сбор и вывоз ТБО и ЖБО

| № пп | Наименование организации | Адрес | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Администрация _Березовского______________ сельского поселения | Волгоградская область, Еланский район | ПечерскаяН.А. | 6-55-45 |
| 2. |  | Волгоградская область |  |  |

4.4. Общее состояние окружающей среды и основные экологические
проблемы на территории муниципального образования
    Территория по состоянию здоровья населения и окружающей среды не может быть отнесена к зоне чрезвычайной экологической ситуации. Однако имеется ряд экологических проблем:

- неудовлетворительное качество питьевой воды.

- загрязнение воздуха на территории  Березовского сельского поселения однородно.

4.5. Порядок вывоза жидких бытовых отходов от населения,
предприятий и организаций.

4.5.1. Общие положения.

Жилые дома населения не оснащены централизованным водоснабжением, централизованное водоотведение отсутствует. Вне канализированной части частного сектора сбор жидких бытовых отходов осуществляется в изолированных выгребах (сливные ямы). Вывоз ЖБО производится специализированным транспортом на сливные пункты ЖБО (_________________) по мере заполнения выгребов (сливных ям) по заявке.
Граждане самостоятельно заключают договора на вывоз жидких бытовых отходов с __________________________ и другими специализированными предприятиями. Норма накопления ЖБО принята 2 м3 в год на 1 человека проживающего в не канализированном домовладении. Расчетный объем накопления ЖБО по Березовскому  сельскому поселению составляет _____ м3 в год.

4.5.2. Требования к оборудованию выгребных ям.

Выгребная яма – самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды (частный сектор). Она состоит из герметичной емкости, куда сливаются стоки из дома для пополнения и хранения, откачиваются по мере наполнения с помощью спецмашин. Размеры ямы произвольны, но не глубже трех метров зависят от количества воды и периодичности откачки. Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевых колодцев, и ниже по рельефу, дно делают наклонным в сторону приямка для более полного опорожнения. Материал – железобетон, металл, кирпич (оштукатуренный). Запрещено использование выгребов без дна с фильтрацией в грунт неочищенных стоков.
Вывоз жидких бытовых отходов производится специализированным транспортом на сливные пункты ЖБО.

5. Твердые отходы производства и потреблении

5.1.  Твердые бытовые отходы

1. Отходы разделяют на отходы производства и отходы потребления. Отходы, образующиеся в сельском поселении, можно отнести к отходам потребления, так как, это отходы, которые образовались в результате уборки жилых и административных помещений, в результате их ремонта (твердые бытовые отходы, далее - ТБО). К отходам потребления также можно отнести продукцию, которая утратила свои потребительские свойства – это предметы обихода, различны виды упаковочной тары (отходы полиэтилена, ПЭТ бутылки, металлическая или пластиковая тара из-под различных видов продукции и т. д.), отработанные ртутьсодержащие лампы, отработанные автомобильные покрышки, автомобильные аккумуляторы и т. д.

Норма накопления ТБО постоянно меняется, отражая состояние снабжения товарами и в значительной мере, зависит от местных условий.

На общее накопление ТБО влияют разнообразные факторы, основными из них являются:

- степень благоустройства зданий;

- вид топлива при местном отоплении;

-наличие промышленных предприятий, предприятий общественного питания и торговли;

- климатические условия.

При определении количества ТБО учитывалась возможность образования их во всех источниках.

Количество отходов, образующихся в сельском поселении, рассчитывается на количество жителей.

Нормы накопления отходов принимаются как дифференцированные (индивидуальные) по месту их образования.

Общие нормы накопления принимаются из расчета количества спецмашин, оборудования и инвентаря для сбора и удаления отходов.

Установление норм накопления ТБО производилось согласно «Рекомендациям по определению ном накопления твердых бытовых отходов», разработанных Академией коммунального хозяйства им. К. Д. Панфилова (далее – Рекомендации).

2. Показателями при определении норм накопления ТБО являются масса, объем, средняя плотность и коэффициент суточной неравномерности накопления;

- нормы накопления определяются для жилых зданий и для объектов общественного назначения;

- нормы накопления определяются: по жилым зданиям – на одного человека; по объектам культурно – бытового назначения (клубы, библиотеки) – на 1 место; по объектам торговли – на 1 кв. м. торговой площади; на амбулаторию – на 1 посещение;

Рост обеспеченности бумагой и другими упаковочными материалами приводит к увеличению объема ТБО и снижению плотности отходов. Следует отметить, что сокращение плотности отходов в сельской местности происходить не будет из-за использования части образующихся упаковочных материалов для личного пользования.

Климатические и местные условия оказывают влияние на нормы накопления в связи с различной продолжительностью отопительного сезона, периода подметания дворов и тротуаров, озеленения, а также потреблением населения овощей и фруктов.

Среднегодовые нормы накопления и образования твердых бытовых отходов, приведенные в Таблице , приняты согласно следующим документам:

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, утвержденному, заместителем председателя государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды в 1999г.;

-сборник удельных показателей «предельное количество токсичных промышленных отходов, допускаемых для складирования в накопителях», утвержденному Минжилхозом РСФСР 30.05.8 г. № 85-191-1.

Таблица

Среднегодовые нормы накопления и образования твердых бытовых отходов

| № п/п | Источник образования отходов | Расчетная единица | Норма накопления отходов кг/год | Норма накопления отходов м.куб/год | Плотность кг/куб.м | Количество образовавшихся отходов куб.м в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая норма накопления ТБО по не благоустроенным жилым домам, с населением до 100 тыс. чел. | 1 житель | 200 | 1 | 200 | 1280 |
| 2 | Фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории | На 1 посещение | 12 | 0.07 | 170 | 21 |
| 3 | Школа | На 1 учащегося | 24 | 0,12 | 200 | 15.6 |
| 4 | Сельские дома культуры | На 1 место | 27 | 0,18 | 150 | 72 |
| 5 | Прод.магазины. | На 1 м2 торг.площ | 120 | 0,6 | 200 | 108 |
| 6 | Промтоварный магазин | На 1 м2 торг.площ | 30 | 0,2 | 180 | 6 |
| 7 | Административные учреждения | На 1 сотрудника | 131 | 1,19 | 110 | 11,9 |
| 8 | Почта | На 1 сотрудника | 75 | 0,62 | 120 | 6,2 |
| 9 | Итого по населению и объектам социальной сферы |  |  |  |  | 1520.7 |

*в сельском поселении, как правило, в одной торговой точке производится реализация продукции продовольственной и промтоварной группы товаров, с выделением картонной и полиэтиленовой упаковки, в связи с чем возможно сокращение образования отходов от реализации продовольственной и не продовольственной группы товаров на 25%, что составит 56 кг на 1 кв. м. торговой площади, а плотность отходов можно принять усредненной - 0,2 куб. м. на 1 кв. м. торговой площади;

**клубные учреждения в сельском поселении, как правило, посещаются в выходные и праздничные дни, в связи с чем, норму образования отходов и целесообразно сократить на 50% (15 кг. на 1 место), плотность отходов также предлагается уменьшить до 50%, (0,1 куб. м. на 1 место) т. к., в результате посещения клубных учреждений образуются в основном упаковочные материалы (отходы от распаковки чипсов, сухариков, шоколада, мороженого, сигарет и т. п.);

Нормы накопления утверждены органами местного самоуправления, ведется контроль за количественным и качественным составом образующихся отходов, нормы накопления отходов подлежат корректировке при необходимости.

5.2. Схема сбора и вывоза твердых отходов на территории муниципального образования

Сбор и удаление твердых бытовых отходов с территории муниципального образования в соответствии с действующим законодательством осуществляется по планово-регулярной системе, согласно утвержденным графикам и договорам. Отходы, образующие в результате жизнедеятельности населения частных домовладений вывозятся по прямым договорам со специализированным предприятием.

Отходы собираются транспортом администрации по прямым договорам с населением, предприятиями, учреждениями  еженедельно.
 Навоз, образующийся в результате содержания КРС, МРС, птицы, свиней вывозится арендаторами земельных участков (пайщики) два раза в год (весна, осень) на поля сельхозпроизводителей и используется как органическое удобрение, на основании договоров, по мере необходимости.

Организации, предприятия, учреждения,  расположенные на территории Березовского  сельского поселения и незаключившие договора  самостоятельно осуществляют вывоз ТБО на площадку временного хранения ТБО, объем определяется согласно проектов ПНООЛР. Организации, предприятия, учреждения ответственны за уборку земельных участков (территорий) принадлежащим им на праве собственности, аренды, постоянного бессрочного пользования, оперативного управления, безвозмездного пользования (основание свидетельство о регистрации права).

Муниципальные учреждения, предприятия – в границах земельных участков переданных им на праве постоянного бессрочного пользования, оперативного управления, безвозмездного пользования;

Торговые павильоны, магазины - в границах земельных участков на праве аренды, собственности, но не менее чем в радиусе 10 м от объекта торговли.

На основании Правил благоустройства, санитарного содержания территорий, организаций уборок и обеспечения чистоты и порядка в административных границах Березовского сельского поселения Еланского муниципального района прилегающие  участки закрепляются за юридическими и физическими лицами для уборки территории - владельцами, арендаторами, пользователями земельных участков, зданий, сооружений, строений вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности, исходя из следующих положений:

территория участка согласно документам на владение или пользование земельным  участком;

по периметру территории - до оси проезжей части автодороги;

у домовладений индивидуальной застройки - прилегающий участок до оси улицы.

В перспективе на 2015-2020 годы планируется за счет средств бюджета Березовского сельского поселения  приобрести контейнеры в количестве 5 шт. для сбора мусора,

5.3. Сооружений по размещению отходов в поселении нет.

5.3.1. Площадки для временного хранения твердых бытовых отходов.
На территории Березовского сельского поселения находится площадка для временного хранения твердых бытовых отходов и расположена в северо-восточной части с.Березовка
Расстояние до водного объекта – 1,5 км (река Березовая)
5.3.2. Прочие санкционированные объекты размещения отходов

| № пп | Наименование объекта размещения, эксплуатирующих. организаций | Площадь, га | Мощность объекта, тыс. тонн | Фактическое заполнение, тыс. тонн (% заполнения) | Расстояние до ближай-шего насе-ленного пункта. | Наличие защитного экрана | Система мониторинга | Принимаемые отходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадка для временного хранения ТБО п. | 1,5 | 2 | 0.25 12% | 1.2 | А-1 (глиняный, однослойный) | нет | нетоксичные |

5.4. Методика определения норм накопления твердых отходов

   Нормы накопления являются основными расчетными показателями при определении количества специальных трансфертных средств, затрат на сбор, вывоз отходов, планирования работ по очистке поселения и определении вместимости сооружений по переработке бытовых отходов.

Нормы накопления не стабильны и изменятся вместе с изменением условий, влияющих на образование бытовых отходов.

При определении норм накопления учитывают суточный коэффициент неравномерности, который служит для определения требуемой максимальной грузоподъемности и вместимости мусоровозного транспорта. В «Методических рекомендациях о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов РФ», утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 № 152 рекомендуется принимать коэффициент суточной неравномерности равным 1,25.
   Определение суточной нормы накопления на 1 человека в объемных показателях за сезон производится по формуле:

Vсс = Vо/п х а

где: Vсс – суточное накопление отходов л/чел.;
Vо – объем удаляемых отходов с изучаемого объекта за период определения, л;
п – число проживающих человек;
а – продолжительность определения норм накопления (7 сут.).

5.6.1. Морфологический состав отходов

Твердые бытовые отходы, входящие в среднегодовую норму накопления:
а) бумага, картон – пакеты, обертки, обрывки газет, мелкий картон;
б) пищевые отходы – остатки овощей, картофельные очистки, мясные и рыбные отходы, испорченные продукты растительного и животного происхождения;
в) текстиль – старая одежда, тряпье, изношенная текстильная обувь, вата, веревки, войлок;
г) стекло – посуда, тара, бой стекла;
д) древесина – опилки, неделовые мелкие отходы древесины, стружки, цветы;
е) полимерные материалы – мелкая тара, упаковка из пластмасс, полиэтилены и другие полимерные материалы;
ж) металлолом черный и цветной – консервные банки, крышки, мелкая домашняя утварь, мелкие изделия из металла;
з) прочие мелкие отходы – фаянсовые, глиняные и фарфоровые черенки, кожа, резина.
Отходы, не входящие в среднегодовую норму накопления:
- Отходы, образующиеся в жилых зданиях от текущего ремонта квартир, домов (обрывки обоев, мелкий битый кирпич, штукатурка), опавшие листья, смет собираемый с дворовых территорий, обрезки зеленых насаждений, кроме пней и стволов деревьев.
Эти отходы вывозятся на основании заключенных договоров граждан со специализированным предприятием (или по разовым заявкам граждан) за отдельную плату.

Крупногабаритные отходы (мебель, холодильники, газовые плиты, стиральные машины, стальные мойки, велосипеды, баки, радиаторы отопления, детские коляски, чемоданы, диваны, телевизоры, унитазы, тазы, линолеум, доски, ящики и др.) вывозятся организациями, гражданами самостоятельно или по договорам со специализированной организацией за отдельную плату. Сбор таких отходов производится на площадке, принадлежащей потребителям, имеющих твердое покрытие и находящийся в непосредственной близости от проезжей части дороги.

УБОРКА ТЕРРИТОРИИ Березовского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

(с 24 марта по 15 ноября)

Период весенне-летней уборки устанавливается с 24 марта по 15 ноября на основании Правила благоустройства, санитарного содержания территорий, организации уборок, обеспечения чистоты и порядка на территории Березовского сельского поселения Еланского муниципального района, утвержденных решением Думы Березовского  сельского поселения от _12.03.2012 № 105/41.

В весенне-летний период выполняются работы по уборке мусора, подметании.

В случаях экстремальных погодных явлений (ливневый дождь, снегопад, гололед и др.) режим уборочных работ устанавливается в соответствии с указаниями администрации  Березовского сельского поселения с привлечением коммунальных служб, предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности к работам по ликвидации последствий экстремальных погодных явлений.

Организации, ответственные за уборку территорий, в период листопада производят сгребание опавшей листвы в кучи, не допуская разноса по улицам и последующим вывозом в специально отведенные места. Запрещается сжигать опавшие листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников.
Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и промыта. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и мелкого мусора.
Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора, травы, поросли на расстоянии 2м.
Шумозащитные стенки, металлические ограждения, дорожные знаки и указатели, элементы благоустройства дороги должны содержаться в технически исправном состоянии и в чистоте.
Предприятиям, организациям, учебным, лечебным заведениям, учреждениям, кооперативам, фирмам независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, а также арендаторам и владельцам домовладений и земельных участков вменяется в обязанность в летнее время очищать закрепленные и прилегающие территории от сорной растительности. Вырубку и покос сорной растительности необходимо производить до ее цветения и созревания семян. Производить своевременное скашивание травы (высота травостоя на партерных газонах 6-8 см, на обыкновенных 10-15 см).
Домовладельцы осуществляют содержание прилегающих территорий в границах, установленных в соответствии с СанПином.

УБОРКА  ТЕРРИТОРИИ Березовского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

(с 16 ноября по 23 марта)

Период осенне-зимней уборки устанавливается с 16 ноября по 23 марта на основании Правила благоустройства, санитарного содержания территорий, организации уборок, обеспечения чистоты и порядка на территории Березовского сельского поселения Еланского муниципального района, утвержденных решением Думы Березовского  сельского поселения от _12.03.2012 № 105/41.

В осенне-зимний период выполняются работы по уборке территорий от снега, мусора, вывозу снега, грязи, опавших листьев и обработке против гололёдной смесью проезжей  части улиц, дорог, тротуаров. В необходимых случаях производится подметание покрытий.

Уборка, вывоз снега и льда с проезжей части улиц, тротуаров начинается немедленно с начала снегопада и продолжается в первую очередь с улиц и дорог, имеющих маршруты транспорта общего пользования.

При уборке дорог и тротуаров в парках, скверах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.

Режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

Дорожные знаки и указатели должны быть очищены от снега, наледи и обеспечивать безопасное движение транспорта.

Уборка тротуаров, посадочных площадок на остановках пассажирского транспорта, пешеходных дорожек.